**附件1**

朝天区管理部办公楼维修项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大项** | **小项** | **数量** | **备注** |
| **办公室** | 拆除 | 1项 |  |
| 吊顶 | 32㎡ | 600\*600矿面板 |
| 墙面乳胶漆 | 198㎡ | 多乐士 |
| 修补顶上下水管 | 1项 | 4米 |
| 修补顶上漏水 | 1项 |  |
| 墙面防水 | 15㎡ | 丙纶防水 |
| 开门洞 | 1个 |  |
| 封门洞 | 1个 |  |
| 移套装门 | 1个 |  |
| 窗帘 | 6.6米 |  |
| 拆门洞下面补砖 | 1项 |  |
| **维修外墙** | 修补外墙漏水 | 1项 |  |
| **大厅维修** | 大厅换灯泡和补顶 | 1项 | 视贝灯 |
| 大厅拆除吧台下面修补 | 1项 |  |
| 柱子修补 | 1项 |  |
| **卫生间** | 吊顶 | 14.8㎡ | 300\*300铝扣板 |
| 包下水管 | 1根 |  |
| 玻璃隔断 | 7.5㎡ | 磨砂玻璃 |
| 补蹲便砖和改管 | 1项 |  |
| 玻璃推拉门 | 3.1㎡ |  |
| 钛合金门 | 1个 | 磨砂玻璃 |
| 卫生间防水 | 1项 | 丙纶防水 |
| 花洒 | 1套 |  |
| 水管 | 20米 | 日丰管 |
| 洗手台 | 1个 |  |
| 暖风机 | 1个 |  |
| 300\*300灯 | 2个 | 视贝灯 |

**附件2**

**报价文件部分格式**

**广元市住房公积金管理中心**

**朝天区管理部办公楼维修项目**

**报价文件**

**供应商： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

**一、法定代表人授权书**

广元市住房公积金管理中心：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

被授权人签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**二、供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**三、承诺函**

广元市住房公积金管理中心：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目询价公告中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、报价文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺内容和事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日 期：XXX年XXX月XXX日

**四、报价函**

广元市住房公积金管理中心：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价公告，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价公告规定的各项要求完成该工程，报价为： 万元。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的报价文件正本1份，副本2份，用于询价报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方报价有效期为询价公告规定的起算之日起60天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**五、技术、服务要求应答表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **询价公告要求** | **报价文件响应** |
| **1** | **1.项目概况：**对广元市住房公积金管理中心朝天区管理部办公楼进行维修，需拆除部分办公室坏顶且重新吊顶，处理顶上漏水、外墙漏水，拆除办公区域部分房间及卫生间杂物，修补楼层上下水管，维修（修补）地面瓷砖坏损地方，做洗手间防水、外墙防水及室内墙面刮灰等（供应商可现场踏勘，具体参数见附件）。 |  |
| **2** | **2.项目要求：**工程质量及材料要求：①工程质量满足现行相关规范要求，达到合格标准；②施工满足现行施工工艺、工序标准要求（材料要求见附件）。 |  |
| **3** | **3.商务要求：**（1）工期要求：30日历天。（2）缺陷责任期：1年。（3）服务要求：①售后服务期限同质保期限（按国家规定执行），质保期内出现质量问题（不可抗力因素除外），成交供应商须免费进行维修，质保期外维修只收取成本费用。②供应商在售后服务期内提供7\*24小时电话服务，接到质量问题反映电话 1小时内做出响应，8小时内派专业技术人员到场。（4）提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（格式自拟）。（5）付款方式：竣工验收完成后，无质量问题拨付至合同金总额的97%，同时预留合同总金额的3%作为质量保证金，满1年后一次性无息付清。（6）施工地点：广元市住房公积金管理中心朝天区管理部。（7）验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件及相关法律法规执行。 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日